**Pkt 5**

**Diskmaskin (provrör)**

****

**Rum AB 148**

**Ögondusch + demonterad på vind**

** **

**Rum BA 219 plan 2**

**Omklädningsskåp 3st**

****

**Rum BA 218 plan 2**

**Lab bänk 2st**

** **

**Rum BA 220 plan 2**

**Ej besiktningsbart**


****

**Rum BA 222 plan 2**

**Lab bänk med vask (lång)**


** **

**Tryckmätarklockor 2st**

****

**Rum B 235 plan 2**

**Difftrycksmätare**

****

**Tryckmätare**

** **

**Lab bänk med överhyllor 3st. 3 enheter med 6 arbetsplatser/enhet med tillhörande 3 gavelvaskar**

**  **

**Ögondusch**

****