Pkt 5

Diskmaskin (provrör)

Rum AB 148

Ögondusch + demonterad på vind

Rum BA 219 plan 2

Omklädningsskåp 3st

Rum BA 218 plan 2

Lab bänk 2st

Rum BA 220 plan 2

Ej besiktningsbart

Rum BA 222 plan 2

Lab bänk med vask (lång)

Tryckmätarklockor 2st

Rum B 235 plan 2

Difftrycksmätare

Tryckmätare

Lab bänk med överhyllor 3st. 3 enheter med 6 arbetsplatser/enhet med tillhörande 3 gavelvaskar

Ögondusch